< Implementarea unui sistem de reglare automata a gradului de confort intr-o zona comerciala >

Documentul de proiectare

Cuprins

1.	Introducere	1

1.1	Scopul documentului	1

2.	Prezentare generală și abordări de proiectare	2

2.1	Prezentare generală	2

2.2	Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri	2

2.2.1	Presupuneri	2

2.2.2	Constrângeri	2

2.2.3	Riscuri	3

3.	Considerațiii de proiectare	4

3.1	Obiective și linii directoare (ghiduri)	4

3.2	Metode de dezvoltare	4

3.3	Strategii de arhitectură	4

4.	Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii	6

4.1	Vedere logică	6

4.2	Arhitectură hardware	6

4.3	Arhitectură software	6

4.4	Arhitectura informațiilor	7

4.5	Arhitectura de comunicații interne	7

4.6	Diagrama de arhitectură a sistemului	8

5.	Proiectarea sistemului	9

5.1	Proiectarea bazei de date	9

5.1.1	Obiecte de date și structuri de date rezultante	9

5.1.2	Fișiere și baze de date	9

5.2	Conversii de date	9

5.3	Interfețe utilizator	10

5.3.1	Intrări	10

5.3.2	Ieșiri	10

5.4	Proiectarea interfețelor cu utilizatorul	10

6.	Scenarii de utilizare	11

7.	Proiectare de detaliu	12

7.1	Proiectare hardware de detaliu	12

7.2	Proiectare software de deatliu	12

7.3	Proiectare detaliată de securitate	13

7.4	Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului	14

7.5	Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente)	14

8.	Controale pentru verificarea integrității sistemului	15

Introducere

Proiectul propus poartă denumele „Implementarea unui sistem de reglare automată a gradului de confort într-o zonă comercială”, având acronimul SRAC-Fuzzy (Smart Retail Ambient Comfort – Fuzzy Control). Sistemul este proiectat pentru a monitoriza și regla automat parametrii de mediu într-o zonă comercială, precum temperatura, umiditatea, calitatea aerului și nivelul de zgomot ambiental. Pe baza acestor parametri, sistemul controlează diferite dispozitive, precum ventilatoare și sistemul audio ambiental, pentru a menține un nivel optim de confort pentru clienți.

Sistemul utilizează o platformă hardware bazată pe Arduino, senzori de mediu și module de control, precum și o interfață web pentru monitorizarea și controlul parametrilor în timp real.

Situația actuală în multe spații comerciale presupune reglarea manuală a temperaturii, ventilației sau volumului muzicii ambientale. Sistemul propus introduce o automatizare inteligentă bazată pe logică fuzzy, capabilă să ajusteze parametrii de confort în funcție de condițiile reale din mediul comercial.

Documentul de proiectare va evolua pe parcursul dezvoltării proiectului, fiind actualizat pe măsură ce sunt definite mai clar componentele sistemului, algoritmii de control și integrarea hardware-software.

În ceea ce privește securitatea și confidențialitatea, sistemul trebuie să protejeze accesul la interfața web de control și să prevină accesul neautorizat la parametrii sistemului. Datele colectate de senzori sunt utilizate exclusiv pentru optimizarea mediului ambiental și nu implică colectarea de date personale ale utilizatorilor sau clienților din zona comercială.

Scopul documentului

Scopul acestui document este de a descrie arhitectura și proiectarea tehnică a sistemului SRAC-Fuzzy, destinat reglării automate a gradului de confort într-o zonă comercială.

Documentul prezintă modul în care cerințele funcționale și non-funcționale definite în documentul de cerințe sunt transformate în specificații tehnice de proiectare, care vor sta la baza implementării sistemului.

Prin intermediul acestui document se urmărește:

- definirea arhitecturii generale a sistemului;

- descrierea componentelor hardware și software utilizate;

- prezentarea modului de comunicare între componentele sistemului;

- definirea interfeței utilizatorului pentru monitorizare și control;

- descrierea scenariilor de funcționare ale sistemului.

Sistemul propus utilizează mai multe componente hardware, precum senzori de temperatură și umiditate (DHT), senzor de gaz pentru detectarea concentrației de CO₂, senzor de sunet pentru estimarea gradului de ocupare a spațiului, ventilatoare pentru ventilație, un modul MP3 cu card SD pentru redarea muzicii ambientale și un display LCD pentru afișarea parametrilor monitorizați.

Pe baza datelor colectate de senzori, sistemul utilizează un algoritm de control bazat pe logică fuzzy, care permite reglarea adaptivă a parametrilor de mediu. De exemplu, atunci când temperatura depășește un prag stabilit sau concentrația de gaz crește, ventilatorul este activat automat. În același timp, nivelul volumului muzicii ambientale este ajustat în funcție de gradul estimat de ocupare al spațiului, determinat prin analiza nivelului de zgomot ambiental.

Documentele de proiectare sunt dezvoltate incremental și iterativ pe parcursul ciclului de viață al proiectului, fiind actualizate în funcție de evoluția implementării sistemului și de eventualele modificări ale cerințelor.

Publicul țintă al acestui document include managerul de proiect, echipa de dezvoltare și alte părți interesate implicate în realizarea sistemului. De asemenea, anumite secțiuni ale documentului, precum descrierea interfeței utilizatorului, pot fi prezentate beneficiarilor sau utilizatorilor finali pentru validarea funcționalităților propuse.

Prezentare generală și abordări de proiectare

Prezentare generală

Sistemul propus, SRAC-Fuzzy, are ca scop monitorizarea și reglarea automată a gradului de confort într-o zonă comercială prin utilizarea senzorilor și a unui algoritm de control bazat pe logică fuzzy.

Contextul sistemului este reprezentat de necesitatea optimizării condițiilor ambientale (temperatură, umiditate, calitatea aerului și nivelul sonor) într-un mod automat, fără intervenție umană constantă. În mediile comerciale, aceste variabile influențează direct experiența clienților și eficiența spațiului.

Arhitectura sistemului este de tip embedded + IoT, fiind compusă din următoarele componente principale:

Nivel hardware (Arduino):

  - senzor DHT pentru temperatură și umiditate;

  - senzor de gaz (MQ-132) pentru detectarea concentrației de CO₂;

  - senzor de sunet (microfon) pentru estimarea gradului de ocupare;

  - ventilator pentru reglarea calității aerului;

  - modul MP3 + card SD + difuzor pentru redarea muzicii;

  - display LCD pentru afișarea parametrilor.

Nivel software (control):

  - algoritm fuzzy pentru luarea deciziilor;

  - logica de control a ventilatorului și volumului audio;

  - procesarea datelor de la senzori.

Nivel interfață (web):

  - aplicație web pentru monitorizare și control;

  - afișarea parametrilor în timp real;

  - posibilitatea de intervenție manuală.

Obiectivele principale ale proiectării sistemului vizează realizarea unei soluții automatizate pentru reglarea parametrilor de confort dintr-o zonă comercială, eliminând necesitatea intervenției manuale constante. Un rol esențial îl are utilizarea logicii fuzzy, care permite luarea unor decizii adaptative în funcție de variațiile mediului și de datele furnizate de senzori.

De asemenea, se urmărește integrarea eficientă a componentelor hardware și software într-un sistem unitar și coerent, capabil să funcționeze stabil și fiabil. Un alt obiectiv important îl reprezintă dezvoltarea unei interfețe intuitive, care să permită utilizatorilor monitorizarea și controlul facil al parametrilor sistemului.

În același timp, proiectarea are în vedere optimizarea consumului de resurse, atât din punct de vedere energetic, cât și al utilizării memoriei și capacității de procesare, având în vedere limitările platformei utilizate.

Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri

Presupuneri

În cadrul proiectării sistemului sunt formulate o serie de presupuneri care stau la baza dezvoltării și funcționării acestuia. Se consideră că sistemul va fi implementat pe o platformă de tip Arduino Mega, care oferă suficiente resurse hardware pentru conectarea și gestionarea tuturor componentelor utilizate.

De asemenea, se presupune că senzorii integrați în sistem, precum cei pentru temperatură, umiditate, gaz și nivel sonor, vor furniza date suficient de precise și stabile pentru a permite luarea unor decizii corecte în cadrul algoritmului de control. Sistemul este destinat utilizării într-un mediu interior, specific unei zone comerciale, unde condițiile de mediu sunt relativ controlate și nu apar variații extreme.

Se consideră că utilizatorii finali ai sistemului nu dispun neapărat de cunoștințe tehnice avansate, motiv pentru care interfața web trebuie să fie intuitivă și ușor de utilizat. Totodată, se presupune existența unei conexiuni stabile la rețea, necesară pentru transmiterea datelor și monitorizarea sistemului în timp real.

În ceea ce privește funcționalitatea sistemului, se presupune că gradul de ocupare al spațiului poate fi estimat indirect prin analiza nivelului de zgomot ambiental, iar această aproximare este suficientă pentru ajustarea volumului muzicii ambientale. De asemenea, se consideră că infrastructura existentă permite integrarea sistemului fără a necesita modificări majore.

Constrângeri

Proiectarea sistemului este influențată de o serie de constrângeri de natură hardware, software și operațională. În primul rând, utilizarea platformei Arduino implică limitări semnificative în ceea ce privește capacitatea de procesare și memoria disponibilă. Aceste limitări impun optimizarea codului și simplificarea algoritmului fuzzy, astfel încât sistemul să poată funcționa eficient fără întârzieri.

Din punct de vedere hardware, numărul limitat de pini și precizia redusă a senzorilor de tip low-cost pot afecta calitatea datelor colectate. Acest lucru impune utilizarea unor metode de filtrare și calibrare a datelor pentru a asigura rezultate cât mai corecte.

În ceea ce privește comunicația, sistemul depinde de o conexiune stabilă la rețea pentru transmiterea datelor către aplicația web. Orice întrerupere a conexiunii poate duce la pierderi temporare de date sau la imposibilitatea monitorizării în timp real.

De asemenea, există constrângeri legate de utilizatorul final, sistemul trebuind să fie ușor de utilizat și intuitiv. Interfața web trebuie proiectată astfel încât să permită acces rapid la informații și control fără a necesita cunoștințe tehnice avansate.

Nu în ultimul rând, există cerințe de securitate care impun restricționarea accesului la sistem și protejarea datelor transmise, chiar dacă acestea nu sunt de natură sensibilă.

Riscuri

Implementarea sistemului implică o serie de riscuri care pot influența funcționarea acestuia. Unul dintre principalele riscuri este reprezentat de posibilele erori ale senzorilor, care pot furniza valori instabile sau inexacte. Acest lucru poate afecta deciziile sistemului, motiv pentru care este necesară implementarea unor metode de filtrare și validare a datelor.

Un alt risc important este legat de definirea logicii fuzzy. Dacă regulile sau funcțiile de apartenență nu sunt corect stabilite, sistemul poate lua decizii nepotrivite, cum ar fi activarea incorectă a ventilatorului sau reglarea necorespunzătoare a volumului muzicii. Acest risc poate fi redus prin testare și ajustare continuă.

De asemenea, pot apărea probleme în comunicația cu aplicația web, cauzate de instabilitatea rețelei. În astfel de situații, sistemul trebuie să fie capabil să funcționeze autonom, fără dependență totală de conexiunea la internet.

Un alt aspect important îl reprezintă estimarea gradului de ocupare pe baza nivelului de zgomot. Această metodă nu este întotdeauna precisă, deoarece nivelul sonor poate varia din motive independente de numărul de persoane. Pentru reducerea acestui risc, este necesară calibrarea atentă a pragurilor utilizate.

În final, există riscul unor defecțiuni hardware, având în vedere utilizarea unor componente electronice. Acest risc poate fi diminuat prin alegerea unor componente de calitate și prin proiectarea sistemului astfel încât să permită înlocuirea ușoară a acestora.

Considerații de proiectare

Proiectarea sistemului de reglare automată a gradului de confort implică analiza și rezolvarea unor probleme esențiale înainte de definirea unei soluții complete. Aceste probleme sunt legate în principal de integrarea componentelor hardware cu cele software, gestionarea resurselor limitate ale platformei Arduino și asigurarea unei funcționări stabile și fiabile în timp real.

Un aspect important îl reprezintă modul în care datele colectate de senzori sunt interpretate și utilizate în procesul decizional. Deoarece valorile pot fi afectate de zgomot sau variații bruște, este necesară aplicarea unor metode de filtrare și stabilizare a acestora. De asemenea, trebuie definit un mecanism eficient de control care să permită reacții rapide la schimbările de mediu, fără a supraîncărca sistemul.

O altă problemă importantă este estimarea gradului de ocupare pe baza nivelului de zgomot ambiental, care reprezintă o aproximare și necesită calibrare atentă. În plus, integrarea interfeței web introduce cerințe suplimentare legate de comunicație, sincronizare și securitate.

Obiective și linii directoare (ghiduri)

Proiectarea sistemului este ghidată de o serie de obiective și principii care urmăresc obținerea unui echilibru între performanță, eficiență și ușurință în utilizare. Un obiectiv principal este asigurarea unui timp de răspuns cât mai rapid la modificările parametrilor de mediu, fără a afecta stabilitatea sistemului. În acest context, se pune accent pe eficiența execuției codului, chiar dacă acest lucru implică simplificarea unor funcționalități.

Un alt principiu important este utilizarea eficientă a resurselor limitate ale platformei Arduino, în special memoria și capacitatea de procesare. Codul este structurat modular, pentru a facilita întreținerea și extinderea ulterioară a sistemului.

Din punct de vedere al interfeței cu utilizatorul, se urmărește realizarea unui sistem intuitiv și ușor de utilizat, atât prin intermediul display-ului LCD, cât și al aplicației web. Afișarea informațiilor trebuie să fie clară și relevantă, evitând supraîncărcarea utilizatorului cu date inutile.

În ceea ce privește stilul de programare, se adoptă convenții clare de codare, precum utilizarea unor denumiri sugestive pentru variabile și funcții, structurarea logică a codului și comentarea secțiunilor importante. Aceste practici contribuie la creșterea lizibilității și mentenabilității aplicației.

Metode de dezvoltare

Dezvoltarea sistemului se bazează pe o abordare de tip prototipare incrementală, în care funcționalitățile sunt implementate și testate treptat. Inițial, sunt testate individual componentele hardware, precum senzorii și actuatoarele, după care acestea sunt integrate într-un sistem unitar.

Pentru partea software, se utilizează o abordare modulară, în care fiecare componentă (citirea senzorilor, procesarea datelor, controlul actuatoarelor, comunicarea cu interfața web) este dezvoltată și testată separat. Ulterior, modulele sunt integrate și optimizate pentru funcționare în timp real.

În cadrul proiectării, s-a luat în considerare și utilizarea unor metode mai complexe, precum programarea orientată pe obiecte sau utilizarea unor framework-uri avansate. Acestea nu au fost adoptate în totalitate din cauza limitărilor platformei Arduino, însă anumite principii, precum modularitatea și reutilizarea codului, au fost integrate în implementare.

Un posibil risc în procesul de dezvoltare este reprezentat de instabilitatea comunicației cu aplicația web sau de dificultățile în integrarea tuturor componentelor. În aceste situații, se pot adopta soluții alternative, precum funcționarea sistemului în mod local, fără dependență de rețea, sau simplificarea unor funcționalități.

Strategii de arhitectură

Arhitectura sistemului este bazată pe o structură modulară, în care fiecare componentă îndeplinește un rol bine definit. Sistemul este organizat pe mai multe niveluri, incluzând nivelul de achiziție a datelor (senzori), nivelul de procesare (algoritm fuzzy), nivelul de execuție (actuatoare) și nivelul de interfață (LCD și aplicația web).

Decizia de a utiliza platforma Arduino a fost luată datorită simplității, costului redus și compatibilității cu o gamă largă de senzori și module. Alternativ, s-ar fi putut utiliza o platformă mai performantă, însă aceasta ar fi crescut complexitatea și costul sistemului.

Pentru controlul sistemului s-a ales utilizarea logicii fuzzy, deoarece aceasta permite luarea unor decizii mai apropiate de modul uman de gândire, în comparație cu metodele clasice bazate pe praguri fixe. Această alegere oferă o flexibilitate mai mare în reglarea parametrilor de confort.

Comunicarea între componente este realizată prin intermediul interfețelor standard oferite de Arduino, iar schimbul de date cu aplicația web se face printr-un modul de comunicație. S-a avut în vedere și posibilitatea extinderii sistemului în viitor, prin adăugarea de noi senzori sau funcționalități.

În ceea ce privește gestionarea erorilor, sistemul este proiectat să continue funcționarea chiar și în cazul apariției unor probleme minore, precum pierderea temporară a conexiunii la rețea. De asemenea, se utilizează mecanisme simple de validare a datelor pentru a preveni deciziile eronate.

Per ansamblu, strategiile de arhitectură adoptate urmăresc realizarea unui sistem robust, flexibil și ușor de extins, capabil să răspundă cerințelor unui mediu comercial modern.

Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii

Arhitectura sistemului propus este concepută ca un sistem integrat de tip embedded cu extensii IoT, destinat monitorizării și reglării automate a gradului de confort într-o zonă comercială. Sistemul realizează colectarea datelor din mediul fizic, procesarea acestora în timp real și transmiterea lor către o aplicație web găzduită în cloud.

Din punct de vedere conceptual, arhitectura este organizată pe mai multe niveluri funcționale: nivelul de achiziție a datelor, nivelul de procesare locală, nivelul de execuție și nivelul de interfață utilizator. Această separare permite o mai bună organizare a sistemului și facilitează dezvoltarea incrementală.

Sistemul embedded, bazat pe Arduino Mega, funcționează ca nucleu al arhitecturii, fiind responsabil pentru colectarea datelor și luarea deciziilor. Aplicația web, găzduită pe platforma Render, asigură monitorizarea și controlul la distanță, iar baza de date PostgreSQL este utilizată pentru stocarea și gestionarea datelor.

Această arhitectură a fost aleasă datorită flexibilității și scalabilității sale, permițând integrarea facilă a componentelor hardware cu infrastructura cloud.

Vedere logică

Din punct de vedere logic, sistemul funcționează ca un flux continuu de procesare a datelor. Senzorii colectează informații despre mediul înconjurător, iar aceste date sunt transmise către Arduino, unde sunt prelucrate.

Datele sunt filtrate și analizate, apoi introduse în sistemul de inferență fuzzy, care determină acțiunile necesare. Rezultatele sunt utilizate pentru controlul ventilatorului și al sistemului audio.

În paralel, datele sunt transmise către aplicația web găzduită pe Render, unde sunt afișate utilizatorului și stocate în baza de date PostgreSQL. Utilizatorul poate interveni prin interfața web, trimițând comenzi către sistem.

Arhitectură hardware

Arhitectura hardware este centralizată și are la bază placa Arduino Mega, care coordonează toate componentele sistemului. Aceasta gestionează atât intrările de la senzori, cât și ieșirile către actuatoare.

Senzorii incluși în sistem sunt utilizați pentru măsurarea parametrilor de mediu: temperatura și umiditatea sunt măsurate cu un senzor DHT, concentrația de gaz cu un senzor MQ-132, iar nivelul de zgomot este determinat cu ajutorul unui microfon.

Actuatoarele includ un ventilator pentru reglarea calității aerului și un sistem audio format dintr-un modul MP3 cu card SD și un difuzor, utilizat pentru redarea muzicii ambientale.

Display-ul LCD este utilizat pentru afișarea locală a parametrilor, iar modulul de comunicație (WiFi sau Bluetooth) permite transmiterea datelor către aplicația web.

Toate componentele sunt conectate direct la Arduino, iar sistemul este alimentat printr-o sursă stabilă de energie. Resursele hardware sunt limitate, ceea ce impune optimizarea atentă a utilizării acestora.

Arhitectură software

Arhitectura software este organizată modular și include mai multe componente distincte, fiecare responsabilă pentru o funcționalitate specifică.

În cadrul sistemului embedded, software-ul este implementat în limbaj C/C++ și include module pentru citirea senzorilor, procesarea datelor, implementarea logicii fuzzy și controlul actuatoarelor.

Aplicația web este dezvoltată folosind tehnologii precum HTML, CSS și JavaScript pentru interfață, iar partea de backend gestionează comunicarea cu baza de date PostgreSQL și interacțiunea cu sistemul.

Baza de date PostgreSQL, găzduită tot pe Render, este utilizată pentru stocarea datelor colectate, oferind posibilitatea analizei istorice și monitorizării evoluției parametrilor.

Arhitectura informațiilor

Sistemul gestionează date de mediu și date operaționale. Acestea includ valori de temperatură, umiditate, concentrație de gaz, nivel sonor și starea actuatoarelor.

Datele sunt generate de senzori și transmise în format digital către Arduino, unde sunt prelucrate. Ulterior, acestea sunt trimise către aplicația web și stocate în baza de date PostgreSQL.

Arhitectura de comunicații interne

Comunicarea între componentele hardware se realizează prin conexiuni directe, utilizând pini analogici și digitali ai plăcii Arduino.

Pentru comunicarea externă, sistemul utilizează un modul de comunicație care permite transmiterea datelor către aplicația web găzduită pe Render. Comunicarea se poate realiza prin HTTP sau alte protocoale simple.

Fluxul de date este bidirecțional, permițând atât transmiterea informațiilor către utilizator, cât și primirea comenzilor de control.

Diagrama de arhitectură a sistemului

Proiectarea sistemului

Proiectarea bazei de date

Baza de date PostgreSQL este utilizată pentru stocarea datelor colectate de sistem și pentru gestionarea informațiilor necesare aplicației web. Aceasta este găzduită pe platforma Render, asigurând accesibilitate și scalabilitate.

Structura bazei de date este proiectată astfel încât să permită stocarea eficientă a datelor temporale. Fiecare înregistrare conține valorile senzorilor și un timestamp, permițând analiza evoluției în timp.

Obiecte de date și structuri de date rezultante

Datele sunt tratate diferit în funcție de nivelul sistemului. La nivel embedded, datele sunt reprezentate prin variabile simple (float pentru temperatură și umiditate, integer pentru nivelul de zgomot și gaz), optimizate pentru procesare rapidă.

La nivelul aplicației web și al bazei de date, datele sunt organizate în structuri relaționale. Fiecare obiect de date corespunde unui atribut din tabel, iar înregistrările reprezintă instantanee ale stării sistemului la un moment dat.

Structurile de date includ:

- structuri pentru datele de mediu;

- structuri pentru comenzile utilizatorului;

- structuri pentru starea sistemului.

Aceste structuri sunt utilizate atât pentru stocare, cât și pentru transmiterea datelor între backend și frontend.

Fișiere și baze de date

Pe lângă baza de date PostgreSQL, sistemul poate utiliza fișiere de log pentru înregistrarea evenimentelor importante, cum ar fi activarea ventilatorului sau modificarea volumului audio.

Baze de date

Baza de date PostgreSQL este organizată în tabele normalizate, pentru a evita redundanța și pentru a asigura integritatea datelor. Cheile primare și constrângerile sunt utilizate pentru validarea datelor introduse.

Fișiere non-DBMS

Fișierele non-DBMS includ loguri generate de aplicația web sau de sistemul embedded, utilizate pentru diagnosticare și monitorizare. Acestea pot conține informații despre erori, conexiuni sau comenzi primite.

Conversii de date

Conversia datelor este realizată în mai multe etape. Inițial, semnalele analogice provenite de la senzori sunt convertite în valori digitale prin intermediul convertorului analog-digital al Arduino.

Ulterior, aceste valori sunt transformate în unități fizice relevante (grade Celsius, procente, ppm estimat, decibeli), folosind formule specifice fiecărui senzor. Pentru a reduce variațiile, se pot aplica metode de filtrare, precum media aritmetică sau filtrarea mediană.

Interfețe utilizator

Interfața utilizator este un element esențial al sistemului, permițând monitorizarea și controlul acestuia. Sistemul include două tipuri de interfețe: una locală (LCD) și una la distanță (web).

Aplicația web, găzduită pe Render, oferă o interfață grafică modernă, în care utilizatorul poate vizualiza datele în timp real, sub formă de valori sau grafice. De asemenea, utilizatorul poate modifica parametrii sistemului.

Intrări

Intrările sistemului sunt reprezentate de:

- datele colectate de senzori;

- comenzile utilizatorului (din interfața web).

Comenzile pot include modificarea pragurilor, activarea manuală a ventilatorului sau ajustarea volumului.

Ieșiri

Ieșirile sistemului includ:

- controlul ventilatorului;

- reglarea volumului audio;

- afișarea datelor pe LCD;

- afișarea datelor în aplicația web.

Ieșirile sunt generate în timp real și reflectă starea curentă a sistemului.

Proiectarea interfețelor cu utilizatorul

Interfața web este proiectată astfel încât să fie intuitivă, modernă și ușor de utilizat, fiind accesibilă prin browser și găzduită online pe platforma Render. Aceasta include panouri vizuale (carduri) pentru afișarea parametrilor principali ai sistemului, precum temperatura, umiditatea, nivelul gazelor și nivelul de zgomot, actualizate în timp real.

Structura interfeței este organizată pe mai multe pagini, incluzând un dashboard pentru monitorizarea generală, o pagină dedicată stării senzorilor și o secțiune de control pentru operarea manuală a sistemului. Utilizatorul poate vizualiza starea ventilatorului, nivelul volumului muzicii și poate comuta între modul automat și manual.

Designul UI pune accent pe claritate și lizibilitate, utilizând culori sugestive pentru starea sistemului (verde pentru funcționare normală, galben pentru avertizare și roșu pentru situații critice), precum și elemente vizuale moderne precum panouri, indicatori și mesaje de stare. Interfața este de tip responsive, adaptându-se la diferite dimensiuni de ecran pentru a asigura o experiență consistentă de utilizare.

Scenarii de utilizare

Scenariile de utilizare descriu modul în care sistemul de reglare automată a gradului de confort funcționează în condiții reale de exploatare, utilizând date provenite de la senzori fizici integrați în platforma hardware. Sistemul este conceput pentru a monitoriza în timp real parametrii de mediu și pentru a reacționa automat prin acționarea dispozitivelor conectate, oferind în același timp utilizatorului posibilitatea de a vizualiza și analiza informațiile prin intermediul aplicației web.

În cadrul implementării finale, datele afișate în interfața web sunt transmise de către Arduino, care colectează informații de la senzori precum DHT (temperatură și umiditate), MQ-135 (calitatea aerului) și microfon (nivel de zgomot). Interfața prezentată anterior reprezintă un prototip utilizat pentru simularea acestor date în faza de dezvoltare, însă în sistemul final valorile sunt reale și reflectă condițiile din mediul monitorizat.

Scenariul de monitorizare în timp real a mediului

În acest scenariu, sistemul este pornit și începe colectarea continuă a datelor de la senzori. Arduino citește valorile de temperatură, umiditate, nivel de gaz și nivel de zgomot la intervale regulate și le transmite către aplicația web găzduită pe Render.

Utilizatorul accesează aplicația prin browser și vizualizează parametrii în timp real. Fiecare parametru este afișat într-un mod clar și structurat, fiind însoțit de informații despre intervalele optime sau rolul său în evaluarea confortului. Această funcționalitate permite operatorului să monitorizeze permanent condițiile din spațiul comercial și să observe rapid eventualele deviații de la valorile normale.

Scenariul de reacție automată la condiții nefavorabile

Un scenariu esențial este cel în care sistemul reacționează automat la modificările parametrilor de mediu. În momentul în care valorile măsurate depășesc anumite praguri critice, sistemul activează ventilatorul pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a reduce disconfortul.

De exemplu, dacă temperatura depășește 30–32°C sau dacă nivelul de CO₂ detectat de senzorul MQ-135 indică o calitate scăzută a aerului, Arduino transmite comanda de pornire a ventilatorului. Starea ventilatorului este actualizată în interfața web, unde utilizatorul poate observa dacă acesta este activ sau nu.

Acest scenariu demonstrează funcționarea autonomă a sistemului, fără intervenție umană, contribuind la menținerea unui mediu confortabil.

Scenariul de reglare automată a muzicii ambientale

Un alt scenariu important este reglarea volumului muzicii ambientale în funcție de gradul de ocupare al spațiului. Sistemul utilizează senzorul de sunet pentru a estima nivelul de zgomot ambiental, considerat un indicator indirect al numărului de persoane prezente.

În cazul în care nivelul de zgomot este scăzut, sistemul menține volumul muzicii la un nivel redus, pentru a crea o atmosferă liniștită. Pe măsură ce nivelul de zgomot crește, sistemul mărește automat volumul muzicii, astfel încât să asigure confidențialitatea conversațiilor și să mențină un ambient plăcut.

Această funcționalitate este implementată automat în Arduino, iar nivelul volumului este transmis și afișat în aplicația web. Utilizatorul poate observa în timp real corelația dintre nivelul de zgomot și ajustarea volumului.

Scenariul de evaluare a gradului de confort

Sistemul calculează un indicator general al confortului pe baza valorilor colectate de la senzori. Acest indicator este determinat prin analizarea temperaturii, umidității și calității aerului și este afișat sub formă de etichetă în interfața web.

În funcție de valori, sistemul poate indica stări precum „Confort bun”, „Mediu” sau „Atenție”. Acest mecanism simplifică interpretarea datelor pentru utilizator și oferă o evaluare rapidă a condițiilor ambientale.

Acest scenariu este deosebit de important deoarece transformă datele tehnice în informații ușor de înțeles, contribuind la luarea deciziilor rapide.

Scenariul de vizualizare a istoricului datelor

Sistemul permite stocarea și vizualizarea datelor istorice într-o bază de date PostgreSQL găzduită pe Render. În aplicația web, utilizatorul poate consulta un istoric recent al valorilor, organizat într-un tabel.

Fiecare înregistrare conține ora și valorile parametrilor monitorizați. Acest lucru permite identificarea tendințelor și analiza comportamentului sistemului în timp.

În implementarea finală, istoricul nu este limitat doar la câteva înregistrări, ci este stocat persistent în baza de date, oferind posibilitatea unor analize mai complexe.

Scenariul de interacțiune utilizator – sistem

În acest scenariu, utilizatorul accesează aplicația web pentru a monitoriza sistemul și, eventual, pentru a interveni asupra parametrilor. Interfața este concepută astfel încât să fie intuitivă și să ofere acces rapid la informațiile relevante.

Utilizatorul poate observa starea ventilatorului, nivelul volumului și gradul de confort, fără a fi necesare cunoștințe tehnice avansate. Într-o versiune extinsă, utilizatorul ar putea modifica manual anumite praguri sau ar putea controla direct dispozitivele.

Scenariul de funcționare continuă a sistemului

Sistemul este proiectat să funcționeze în mod continuu, monitorizând și ajustând parametrii de mediu în timp real. Arduino execută bucla principală în mod repetitiv, citind senzorii, procesând datele și actualizând starea actuatoarelor.

În paralel, datele sunt transmise către serverul Render și stocate în PostgreSQL. Aplicația web preia aceste date și le afișează utilizatorului.

Acest scenariu reflectă funcționarea reală a sistemului într-un mediu comercial, unde condițiile se pot modifica rapid și este necesară o reacție imediată.

Proiectare de detaliu

Proiectare hardware de detaliu

Sistemul hardware este construit în jurul plăcii Arduino Mega, care are rolul de unitate centrală de control. Aceasta colectează datele de la senzori, procesează informațiile și comandă actuatoarele. Alegerea acestei plăci a fost făcută datorită numărului mare de pini disponibili și a resurselor suficiente pentru integrarea mai multor componente.

Pentru monitorizarea mediului sunt utilizați senzori dedicați. Senzorul DHT măsoară temperatura și umiditatea, senzorul MQ-135/MQ-132 este folosit pentru evaluarea calității aerului și detectarea gazelor, iar microfonul măsoară nivelul de zgomot ambiental. Aceste date sunt folosite pentru evaluarea gradului de confort și pentru luarea deciziilor automate.

Ca elemente de execuție, sistemul include un ventilator, care este pornit atunci când temperatura sau nivelul gazelor depășesc valorile admise, și un modul Mini MP3 cu card SD și difuzor, utilizat pentru redarea muzicii ambientale. Volumul muzicii este ajustat în funcție de nivelul de zgomot, considerat un indicator al gradului de ocupare.

Pentru afișare locală este utilizat un LCD, pe care sunt prezentate valorile principale ale parametrilor. Comunicarea cu aplicația web se face printr-un modul de rețea, iar datele sunt transmise către aplicația găzduită pe Render, unde sunt stocate într-o bază de date PostgreSQL.

Proiectare software de detaliu

Software-ul sistemului este împărțit în două componente principale: partea embedded, care rulează pe Arduino, și partea web, găzduită pe Render.

Software-ul embedded are rolul de a citi periodic datele de la senzori, de a le prelucra și de a aplica regulile de control. Acesta decide pornirea ventilatorului și reglarea volumului muzicii în funcție de condițiile de mediu. Tot aici se realizează și actualizarea informațiilor afișate pe LCD.

Software-ul web are rolul de a primi datele de la sistemul hardware, de a le salva în baza de date PostgreSQL și de a le afișa utilizatorului într-o interfață clară și ușor de utilizat. Interfața permite monitorizarea parametrilor în timp real și consultarea istoricului valorilor.

Structura software este modulară, pentru a permite întreținerea și extinderea mai ușoară a proiectului. Principalele module sunt: citirea senzorilor, procesarea datelor, logica de control, comandarea actuatoarelor, comunicarea cu serverul și afișarea datelor în interfața web.

Proiectare detaliată de securitate

Securitatea sistemului este importantă mai ales la nivelul aplicației web și al bazei de date. Accesul la funcțiile de configurare trebuie restricționat prin autentificare, astfel încât doar utilizatorii autorizați să poată modifica parametrii sistemului.

Datele transmise între aplicație și utilizator trebuie protejate prin conexiuni securizate. În plus, baza de date trebuie accesată doar prin backend-ul aplicației, pentru a evita accesul direct neautorizat.

De asemenea, este recomandată jurnalizarea acțiunilor importante, precum autentificarea, modificarea setărilor sau apariția unor erori, pentru a putea urmări funcționarea sistemului și eventualele incidente

Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului

Sistemul este proiectat astfel încât să funcționeze în timp real, cu actualizarea periodică a valorilor și reacție rapidă la schimbările din mediu. Arduino Mega are suficiente resurse pentru a citi senzorii, a procesa datele și a controla dispozitivele fără întârzieri majore.

Volumul de date transmis către server este redus, deoarece fiecare înregistrare conține doar câțiva parametri numerici și momentul măsurării. Din acest motiv, atât aplicația găzduită pe Render, cât și baza de date PostgreSQL pot susține fără dificultate funcționarea sistemului.

Pentru fiabilitate, sistemul trebuie să poată funcționa local chiar și în cazul întreruperii conexiunii la internet. Astfel, controlul ventilatorului și al muzicii se realizează în continuare local, iar partea web este utilizată în principal pentru monitorizare și stocare.

Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente)

Performanța sistemului trebuie analizată atât din punctul de vedere al componentei embedded, cât și al infrastructurii software. Sistemul are cerințe moderate de calcul, dar are nevoie de răspuns rapid, stabilitate și disponibilitate adecvată pentru o aplicație de monitorizare ambientală.

La nivel local, capacitatea de procesare a Arduino Mega este suficientă pentru citirea senzorilor, prelucrarea de bază a datelor și controlul actuatoarelor. Frecvența de actualizare a parametrilor poate fi stabilită la intervale de câteva secunde, ceea ce este adecvat naturii fenomenelor monitorizate. Temperatura, umiditatea și calitatea aerului nu necesită reacții în milisecunde, iar nivelul de zgomot, deși mai dinamic, poate fi evaluat pe ferestre scurte de timp. În consecință, cerințele de capacitate ale microcontrolerului sunt compatibile cu platforma aleasă.

Din perspectiva traficului de date, volumul transmis către backend este redus. Fiecare mesaj conține doar câțiva parametri numerici, timestamp și eventual identificatorul dispozitivului. Chiar și la o frecvență de actualizare relativ mare, de exemplu o transmisie la câteva secunde, cantitatea totală de date rămâne scăzută. Acest lucru înseamnă că infrastructura Render și baza de date PostgreSQL pot susține fără dificultate funcționarea sistemului pentru un număr mic sau mediu de dispozitive similare.

Așteptările de performanță includ afișarea aproape în timp real a valorilor în interfața web, inserarea rapidă a înregistrărilor în baza de date și răspunsul rapid la cererile utilizatorului. În practica acestui proiect, o latență de câteva sute de milisecunde până la câteva secunde este acceptabilă și nu afectează scopul aplicației.

Cerințele de disponibilitate sunt moderate. Sistemul trebuie să fie disponibil în majoritatea timpului de funcționare comercială, iar întreruperile de scurtă durată ale aplicației web nu trebuie să împiedice controlul local. Din acest motiv, este important ca subsistemul embedded să poată funcționa autonom chiar și dacă conexiunea la rețea sau serviciul cloud sunt temporar indisponibile. Această decizie de proiectare crește robustețea sistemului.

Proiectarea performanței pentru îndeplinirea cerințelor de capacitate include programarea eficientă a citirilor, evitarea buclelor blocante excesive, folosirea unor structuri de date simple și limitarea dimensiunii bufferelor. La nivel web, performanța este susținută prin interogări optimizate în PostgreSQL, eventual indexare după timestamp și utilizarea unor endpoint-uri API clare și eficiente.

Fiabilitatea este influențată de mai multe componente: stabilitatea alimentării hardware, calitatea comunicației, robustețea senzorilor și disponibilitatea serviciilor Render. Proiectarea pentru fiabilitate presupune validarea valorilor de la senzori, folosirea timeout-urilor pentru comunicație, tratarea erorilor și continuarea funcționării chiar și în condiții de degradare parțială.

Controale pentru verificarea integrității sistemului

Sistemul „Smart Comfort Control” include o serie de mecanisme de control menite să asigure integritatea datelor, funcționarea corectă și utilizarea sigură a aplicației.

În ceea ce privește securitatea internă, accesul la funcționalitățile critice ale sistemului, precum modificarea comenzilor (mod manual, volum, ventilator), este realizat prin intermediul endpoint-urilor backend. Acestea validează datele primite pentru a preveni introducerea unor valori invalide sau nepermise, limitând astfel accesul necontrolat la parametrii sistemului.

Pentru audit și monitorizare, sistemul păstrează istoricul datelor provenite de la senzori în baza de date PostgreSQL, fiecare înregistrare fiind însoțită de un timestamp. Acest lucru permite analiza evoluției parametrilor în timp și verificarea comportamentului sistemului în diferite condiții de operare.

Pistele de audit sunt realizate implicit prin stocarea datelor și prin log-urile generate de serverul backend. Acestea pot fi utilizate pentru a identifica eventuale erori, accesări neobișnuite sau probleme de funcționare, oferind informații despre momentul și natura operațiilor efectuate.

Validarea datelor este implementată la nivelul backend-ului, unde valorile primite de la ESP32 sau din interfața web sunt verificate înainte de a fi salvate în baza de date. Astfel, sunt prevenite valori incorecte, lipsă sau în afara intervalelor acceptate.

Procesele de verificare pentru operațiile asupra datelor (inserare, actualizare) sunt realizate prin intermediul API-ului, care controlează modul în care datele sunt adăugate în baza de date și modul în care comenzile sunt aplicate. Nu sunt permise modificări directe necontrolate asupra bazei de date.

În forma actuală, sistemul nu implementează autentificare pe utilizatori, însă structura sa permite extinderea ulterioară pentru introducerea unor mecanisme de identificare a utilizatorilor și de urmărire a acțiunilor acestora, inclusiv prin asocierea operațiilor cu utilizatorul, momentul execuției și tipul de date accesate sau modificate.

Aceste controale contribuie la asigurarea integrității datelor și la funcționarea sigură și stabilă a sistemului, chiar și în condiții de utilizare reală.